자가전기통신설비 시설현황

(상수도사업본부)

2016년 3분기

□ 교환설비

(단위 : 대)

설치자	설비명	설치수량	설치용량(회선수)

※ 해당되는 경우에만 작성

□ 선로설비

(단위 :  km)

설치자	설비명	설치길이	구성형태(가공, 지하)	사용구간
상 수 도 사업본부	광선로	SM- 8C, 0.50km	지하	3구간
		SM-24C, 78.94km	지하	30구간
		SM-36C, 3.82km	지하	2구간
		SM-48C, 16.61km	지하(가공156M포함)	21구간

※ 사용구간 수는 맨홀과 맨홀 사이를 기준으로 구간수를 산출

- 예) 맨홀이 1개 있는 경우 : 2구간, 맨홀이 2개 있는 경우 3구간

□ 전송설비

(단위 : 대)

설치자	설비명	설치수량
상수도사업본부	광장치(광스위치)	31
	PCM장치
	다중화장치
	기타장치

□ 부대(관로, 전주, 맨홀 등)설비

(단위 : km, 본, 개)

설치자	설비명		설치수량
상수도사업본부	지하관로(임대구간 제외)		14.32
	공동구(임대구간 제외)
	통신주(임대전주 제외)
	맨 홀	BOX형
		인 공	17
		수 공	36

※ 축전지, 정류기, 충전기 등 기타설비는 별도요구 시 제출 요망