서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	자동심장충격기(기본형), 비디오후두경 납품검사 및 배정계획 시달

1. 관련근거

○ 재무과-57305(2015.11.24.)호 『계약체결통보(비디오후두경 구매』

○ 재난대응과-23038(2015.10.13.)호 『2015년도 전문구급장비 등 구매 계획』

○ 재난대응과-26319(2015.11.25.)호 『2015년도 구급장비 긴급구매 계획』

○ 재난대응과-7226(2015.4.2.)호 『구급장비 검사전담반(규격조사반) 운영계획』

○ ㈜청해(2015.12.21.)『비디오후두경 구매 검사·검수 요청의 건』

○ ㈜씨유메디칼시스템(2015.12.21.)『CU-SP1 23대 조달 구매 검사·검수 요청의 건』

2. 위와 관련하여 다음과 같이 『자동심장충격기(기본형), 비디오후두경』 건에 대한 납품검사 및 인수배정 하니 검사에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 물품현황

품명	자동심장충격기(기본형)	비디오후두경	비고
수량	23점	23점
계약업체	조달구매(CU메디칼)	㈜청해(대표 황환원, 033-257-8787)
계약금액	53,836,790	192,088,000

나. 품명별 단가 : 붙임참조

다. 검사일시(검수반소집) : 2015. 12. 23.(수) 10:00 ~ 13:00

라. 검사장소 : 서울소방재난본부

마. 검사전담반 구성

- 검수반장 : 본부 구급관리팀장 소방령 강동만

- 검수반원 : 강동소방서 길동119안전센터 소방장 김선희

- 검수반원 : 용산소방서 현장대응단 소방사 정윤석

- 입 회 자 : 본부 재난대응과 구급관리팀 소방장 윤묘수

바. 배정기관 : 붙임2 참조

- 재난본부에서 1차  검수하고 배정소방서에서 2차 검수 후 119안전센터로 배정

※ 소방서별 인수후 사용상의 이상유무 등 구급대별 최종 검수

3. 행정사항

○ 각 소방서에서는 인수물품에 대한 규격서에 의거 이상유무를 확인후 검수확인결과서 제출(붙임2, 붙임3)

○ 비디오후두경은 전문구급장비로 전문구급대에 배정하여 주시고 기배정된 장비와 중복 배정되지 않도록 유의

○ 자동심장충격기(기본형)는 오토바이 구급대에게 배정하여 주시고 기사용 중인 자동심장충격기(기본형)는 응급의료에 관한 법률에 따라 공공기관에 비치

○ 검사전담 요원이 검수일이 주간근무가 아닌 경우에는 초과근무 인정

붙임  1. 규격서(비디오후두경) 1부.

2. 배정소방서 1부.

3. 인수증 1부.

4. 구급장비 검사 복명서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-23(23개 소방서 재난관리과)
담당자			구급관리팀장			재난대응과장
협조자
시행	재난대응과-28247	(	2015.12.21.	)	접수	재난관리과-7778	(	2015.12.21.	)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울시소방재난본부	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화		/전송	3706-1419	/		/	비공개(5)