관리번호		I-C-1
장 비 명		자동제세동기 (고급형/ZOLL)	기준수량	1대
			보유수량	1대
구 성 품		모니터, 환자케이블 등	내용년수	5년
배정 일자	본부구매	2017.7.13	운용부서	용산소방서 현장대응단
	자체구매	2018.7.30.(종로소방서 신교119안전센터 관리전환)	용 도	심장박동회복기
사 진
제원	구성품 : 모니터, 환자케이블, 충전용전자, 기록출력프린터, 제세동용전극, 기록저장용 모즐, 출력용 기록용지 등
사용방법	심정지 리듬을 자동으로 판독하고 분석버튼과 쇽버튼을 수동으로 눌러 심장이 정지된 환자를 전기적 충격에 의하여 심장운동을 원상태로 회복시켜 준다.