제세동기(AED) 점검결과(운동장)

구 분	확 인 내 용	비 고
장비연번(ID)	11********
점 검 일	2018.6.1.
점 검 자	김철민
전원표시상태등 점멸	이상없음
환자부착용 패드 유무	이상없음
건전지충전상태	이상없음
건전지교체예정일자	2018.12.01
도난경보장치작동여부	이상없음
보관함각종안내문구상태	이상없음
사용자메뉴얼 및 심폐소생술 방법 안책자 배부	이상없음
기관(건물)입구안내	이상없음
기관내설치위치 및 방향표지	이상없음
관린서류작성 및 비치여부	이상없음
AED사용실적 확인	2018.05.30