자동심장충격기 패치·기계식압박장치 밴드 사용대장

연번	자동심장충격기 패치					기계식압박장치 밴드					사 용 내 역
	수 입		출 급		재고량 및 유효기간	수 입		출 급		재고량 및 유효기간
	날짜	수량	날짜	수량		날짜	수량	날짜	수량
1	1.1	30			전년이월(30) (18년 03월)	1.1	19			전년이월(19) (15.08.11제조)
2								2.7	1	18	CPR환자 사용 오염으로 교체
3								3.1	1	17	CPR환자 사용 파손으로 교체
4								3.14	1	16	CPR환자 사용 파손으로 교체
5								4.27	1	15	CPR환자 사용 파손으로 교체
6								5.7	1	14	CPR환자 사용 파손으로 교체
7								6.1	1	13	CPR환자 사용 파손으로 교체
8
9
10
11
12
13
14
15

연번	자동심장충격기 패치					기계식압박장치 밴드					사 용 내 역
	수 입		출 급		재고량 및 유효기간	수 입		출 급		재고량 및 유효기간
	날짜	수량	날짜	수량		날짜	수량	날짜	수량
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30