〔개정 - 별지5호〕

장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	제세동기(AED) Zoll M series	관리부서		공릉119안전센터
고 장 일 시	2015. 02.06.	장 소		공릉구급차 6-3 내
조 치 사 항	자체수리 불가로 전문업체 수리의뢰 - 메디스타 (*************) : AED 수리업체
원인 및 상태	1. 상태 : 배터리 충전 불량 power on 시 날짜가 초기화 됨. 2. 원인 : 소모성 물품 (배터리보드, 배터리) 고장 - 배정년월 : 2011.04.15. 사용기간: 3년 8개월
담당자 의견	자체수리가 불가하여 메디스타에 수리 의뢰
그 밖의 사 항	제세동기 대체품 수령
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해당없음
보고자 계급 소방사 성명 오진석 2015년 02월 06일

장비 설명 및 고장발생관련 사진

장비 설명	장 비 명 : AED(자동제세동기 Zoll Mseries) 제작회사 : Zoll 용 도 : 심장박동회복 구 성 품 : 자동제세동기 본체(1), 환자케이블, 충전지용전지, 기록출력프린터, 기록저장용모듈, 제세동전극, 전지충전기, 출력용기록용지, 운반용 가방
고장사진