[결과보고 서식]

자동화재속보설비 설치 확인서

□ 설치내역

연번	설치장소				비고
	시·도	시·군·구	시장명	설치위치
1	서울시	금천구	대명시장	금하로 648 농부의 마음	정상 작동됨
2	서울시	금천구	대명여울빛거리	시흥동886-13 상인회사무실	정상 작동됨

위의 전통시장 자동화재속보설비가 정상 작동되지 않고 있음을 확인합니다.

2019년    2 월     20일

소속	부서	직급	성명	서명
구로소방서	시흥119안전센터	소방위	유점열	유점열

□ 점검사진

대명시장(금하로 648)	대명여울빗거리(시흥동 886-13)