자료제출 목록

가. 공사현황 자료

○ 1, 2지구 현황

구분	1지구	2지구
공원녹지 현황	연결녹지 1호...	…

○ 1, 2공구 현황

구분	1공구		2공구
	1차	2차	1차	2차
공원녹지 현황	연결녹지 1호...	…	…	…

○ 1, 2공구 공사 추진현황

- 주요공정 내용을 상세히 작성 제출할 것

※ 토목조경팀-3892(2015.7.29.)호에서 누락된 소공원, 경관녹지 등 포함 제출할 것

구분	공사명	공원・녹지 명칭	주요공정	추진현황 (공정률)	비고
1	마곡1공구 조경공사 (1차)	연결녹지 1호	식재, 시설 등 공사내용을 구분하여 시공면적, 진척정도 등 상세자료 제출
2		□
□		1호 어린이공원
□		□

○ 마곡 1, 2지구 공사 관련 비상연락망 제출

(서울시, SH공사, 시공사, 사업관리 등 포함)

나. 설계도면 자료제출

○ 어린이공원 6호 관련 건축물 설계도면

- 기 제출된 마곡1공구 조경공사(1차) 설계도면에서 해당도면 누락됨

다. 연결녹지 보행로 및 자전거통행로 분리조성 미반영사유 제출

□ 추가 보완요구 내용

○ 자전거도로 관련 법령 등에 대하여는 실무회의시 기 논의된 사항이며, 실무회의 및 자문회의에서 보행자 안전을 고려 산책로를 보행로 및 자전거통로로 분리 결정한 사항을 절차 없이 임의로 설계 미반영 및 시공한 사유 제출할 것

□ 보행/자전거통행로 분리조성 추진경위

○ ′10.05.27 : 교통영향분석․개선대책 변경심의(1차)

- 연결녹지(60m) 보행 및 자전거통행로 설치

○ ′13.03.29 : 실무회의 제2차

- 관련법령 규정상 설치가 불가능하면 명확한 논리근거 제시하여 대안마련 필요

- 자전거전용도로를 자전거 통행구조로 계획변경

○ ′13.05.13 : 교통영향분석․개선대책 변경심의(4차)

- 공원 및 녹지 자전거통행로 설치(세부 조경계획 수립시 반영)

○ ′13.05.30 : 실무회의 제3차

- 보행자, 자전거, 차량 순으로 우선순위를 두되, 자전거 네트워크 조성은 필요

○ ′13.06.19 : 실무회의 제4차

- SH공사가 상정한 대안중 제3안(보행/자전거통로 분리) 선정

○ ′13.08.02 : 자문회의 제3차

- 60m 녹지축내 자전거길은 보행안전성 확보차원에서 분리 바람직

○      ~ 현재

- 실무 및 자문회의 결과에 대해 이의제기 또는 재 자문요청 없음(SH→서울시)

[참고 공문내용]

구 분	질의 및 답변내용
보완요청 '15.07.22 (우리시 → SH공사)	․60m폭 연결녹지 자문결과 보행로 및 자전거통로 분리하도록 하였으나 겸용도로로 변경한 근거 제출
보완제출 '15.07.29 (SH공사 → 우리시)	답변 ․마곡지구 건축물․가로경관가이드라인 지침에 따라 공원․녹지는 보도분리형의 자전거전용이 아닌 통행로로 조성
2차 보완요청 '15.08.07 (우리시 → SH공사)	․60m폭 연결녹지의 경우, 마곡지구 건축물 가로경관가이드라인에 연결녹지 및 중앙공원 내에 자전거 통행로를 형성토록 명시되어 있고 ․2013년 관계부서 협의 및 실무, 자문회의에서 보행로 및 자전거통로 분리 조성을 주문하였고 반영하는 것으로 조치결과 제출되었음에도 변경된 사유와 근거 제출
보완제출 '15.08.17 (SH공사 → 우리시)	답변 ․강서구청 협의 및 국토부 도시공원 및 녹지관련 질의회신 사례집에 관련법 및 보행자 안전을 고려하여 자전거도로 설치는 불가하다는 의견이 있어 계획 반영이 어려움