마곡지구 산업시설용지(DP1, D19-1)

세부개발계획 자문의견

▣ 안    건: 코오롱컨소시엄 세부개발계획 자문

▣ 자문의견

○ 중정부분 햇빛차단으로 인한 조경구간(초록마당) 검토할 것

○ 드라이에리어(DA)가 외부공간과 단절되지 않도록

○ 서쪽 파사드의 금속차양이 효과적으로 낮은 각도에서 입사되는 태양빛은 차폐할 수 있는 지에 대한 실증적인 자료가 필요함

○ 서쪽 길 건너의 중앙공원에 건물에서 반사된 빛으로 인한 환경적 피해가 없는 지에 대한 검토가 필요

○ 필로티 하부 조경 가능하도록 계획할 것

○ 경사면 오염에 대한 대책 수립

○ 수종·초종 선정에 대해 좀 더 심사숙고해 주세요, 건물 입면과의 관계, 나무정원의 수형과 건축과의 관계, 건축 재료와의 관계 등 재고바랍니다.

○ 진출입구는 인접블럭 진출입구와 연해 있어 첨두시 차량진출입 문제 해소방안 강구

- 인접 진출입구 통합 방안 검토

- 아니면 맞은 편 에쓰오일 진출입구와 중심선 맞추는 방안 검토

○ 비상차량 진출입로 동선체계내 회전반경 확보(남북측 및 동서측 강구)