마곡지구 중앙공원 식물문화센터 등

세부개발계획 자문의견서

▣ 안    건: 중앙공원 식물문화센터 등 세부개발계획 자문

▣ 자문의견

○ 주변의 개발도면과 공원의 계획 연동에 신경써 주시기 바람

○ 특히, 식물원과 주변의 관계를 확실히

○ 조경은 정영선 위원 책임하에

○ 형태문제에 대해서는 더 이상 코멘트 없슴

○ ETFE의 반사로 인한 항공교통장애 여부에 대한 확인의 주체를 ETFE업체는 아니라고 사료됨(공공안전을 위해 해당 기관에 문의하실 것을 권함)

○ 지붕재료의 골부분에 먼지 등의 오염이 우려되므로 유지관리 방안을 제시할 것

○ 식물문화센터 후면 노출 콘크리트 MASS의 규모, 재료 등에 대해 재고바람   ○ 본 사업의 규모 감안 시 주접근체계인 34m 도로, 28m 도로는 마곡지구 개발     (타 시설)의 확정된 계획을 반영하여 시뮬레이션 결과 제시(사업부지 약 50만㎡)

○ 교통체계의 중요성을 감안하여 교통영향평가 시에 3인 규모 자문단을 구성하여 Micro 차원에서 검토 요망

○ 본 공원의 위상 정립에 따른 수요(활동인구, 주차면 등) 재검토