태양광 관련 자문회의 '14.1.23(목) 10:00 서소문청사 11층

미니태양광 개발기준 마련 자문회의

2014. 1

기후환경본부

미니태양광 개발기준 마련 자문회의

우리본부 미니태양광 보급방안을 논의하기 위하여 관련 공공기관과 기업체 참여 자문회의를 개최하고자 함

□ 회의개요

○ 일    시 : 2014. 1. 23(목) 10:00

○ 장    소 : 서울시 서소문청사 11층 회의실

○ 참석대상

- 본    부 : 녹색에너지과장, 햇빛발전팀장, 담당자

- 공공기관 : 에너지관리공단, 한국에너지기술연구원, 한국전력공사 자문위원

- 기 업 체 : BJ파워, 두리계전, 럭스코, 에스에너지, 신성솔라에너지, 한솔테크닉스, 한화63시티 실무 팀장 등

○ 회의내용

- 미니태양광 개발기준(안) 및 보급 방안, 인증기간 최소화 등 협의

□ 2014년 미니태양광 보급

○ 사 업 비  : 24억원

○ 미니태양광 보급 : 260W(130W×2개소) 8,000개소

○ 보조금 : 가구당 300,000원

○ 패기지 가격(안) : 약 600,000원

- 태양전지 모듈(130W)  95,000원 × 2개   = 190,000원

- 마이크로 인버터(250W) 160,000원 × 1개 = 160,000원

- 가변형 구조물 70,000원 × 2개            = 140,000원

- 디스플레이 3,000원 × 1개                =    3,000원

- 설치비 50,000원 × 1식                   =  50,000원

- 부가세(10%)                              =  54,300원

붙임 : 미니태양광 개발기준(안) 1부.  끝.

미니태양광 개발기준(안)

□ 태양전지 미니모듈

○ 개발목표

○ 목표사양

□ 마이크로 인버터

○ 개발목표

○ 목표사양

□ 가변형 구조물

○ 개발목표

○ 목표사양(안전성)

□ 디스플레이(스마트 전력량계)

○ 개발목표

○ 목표사양

항 목	범 위
작동전압	190~250 Vac, 60Hz
작동전류	Max 5A
전압표시(V)	190 ~ 260 Vac
전류표시(A)	0.01 A ~ 5.00 A
발전량(W)	1 W ~ 1100 W
누적발전량(kWh)	0.00 ~ 9999.99kWh
기타	관련 제품 인증을 받은 제품 또는 공인기관의 시험성적서 제출