【별지 제1호 서식】

품질시험계획서 검토․승인서

1. 개 요
공 사 명	자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사
발 주 자	상수도사업본부 생산부 생산관리과
감 리 자	㈜한국종합기술외 1개사 책임건설사업관리기술자 강영근
시 공 자	아이엠유건설(주), 대표 김충호
착 공 일	2016. 4. 20	준공예정일	2016. 12. 31
공사위치	서울시 광진구 자양동 701(강변북로 292번지)
공사금액	8,390,000,000원	도급금액	2,936,774,000원
품질관리계획서 문서번호	자양감 제 16-08호
(주) 1. 검토결과 시정요구 사항이 있는 경우는 조치확인을 완료한 후 승인을 요청한다. 2. 이 요령의 검토사항은 일반적인 사항에 대한 것이므로 당해 공사의 규모, 특성, 중요도 등에 따라 필요한 검토사항을 추가하여 사용할 수 있다.
2. 결 과
판 정	□ 승인 □ 조건부승인(사유 : 수도용 강관품질관리를 위한 비파괴 검사 추가) □ 시정 (사유 : )
승 인 자	소속 및 직위 : 생산관리과 시설6급 성명 : 유양현 (서명) 일자 : 2016년 6월 1일

3. 조건부 승인 사항

□ 품질시험계획서
요구사항	시 정 내 용
수도용 강관 비파괴 시험 실시	수도용강관 품질관리를 위한 비파괴시험 검사 시행 (붙임 시설과-281(2016. 1. 12) 강관비파괴 검사 시행)