업무연락전
지시번호	SMIH-14-34108	연번(문서번호)	SMIH-14-34108
지시일자	2014-08-07	작성일자	2014-08-07
지 시 자	이정국	처리기한	2014-08-07
제 목	자연방류수로 유출부 및 옹벽수량 변경 실정보고 보완요청
내 용
1. 신림감제2014-189호(2014.7.3.) 및 – 224호(2014.7.24.)와 관련입니다. 2. 귀 감리단에서 수행 중인『신림2 빗물펌프장 설치공사』관련 실정보고한 “자연방류수로 유출부 및 옹벽수량 변경”에 대하여 다음사항을 추가 검토(보완) 요청하오니 조속히 조치바랍니다. 가. 추가검토 요청사항 ① 자연방류수로 유출부와 봉천로 고가도로 하부 간섭(저촉) 검토 관련 - 현황(당초) 및 변경 평면도, 단면도 ② 도림천 친수 유량관로와 자연방류수로 간섭 및 유출부 규격검토 관련 - 캔틸레버구조 규모(단면도상 표기) ③ 저류조 상부슬래브 옹벽 수량변경 검토 관련 - 현황(당초) 및 변경 평면도, 단면도 - 설계도면 및 내역서(수량산출서) 상의 수량. 등. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부