업무연락전
지시번호	SMIH-14-31468	연번(문서번호)	SMIH-14-31468
지시일자	2014-07-08	작성일자	2014-07-08
지 시 자	이정국	처리기한	2014-07-01
제 목	"자연방류수로 유출부 및 옹벽 수량변경 실정보고" 건에 대한 보완요청
내 용
1. 신림감제2014-189호(2014.7.3.)호와 관련입니다. 2. 귀 감리단에서 수행 중인『신림2 빗물펌프장 설치공사』관련 “자연방류수로 유출부 및 옹벽 수량변경 실정보고”건에 대하여 다음사항을 재검토 보완요청하오니 조속히 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다. 가. 자연방류관로 유출부 하류측 확폭구간 삭제 후 자전거도로 설치시 도면상 고가도로의 높이 확보(2.3m)가 불명확하니 재검토하고 자전거 도로의 경사도를 표시 할 것. 나. 자연방류수로 유출부 축소 및 도림천 친수유량공급 관로 간섭에 따른 자전거도로 폭 확보를 위한 자연방류수로 상부슬래브 돌출(캔틸레버 형태) 시공계획에 대하여 설계사(수자원분야) 및 기술지원감리원(구조분야) 검토의견 제출. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부