업무연락전
지시번호	SMIH-14-19328	연번(문서번호)	SMIH-14-19328
지시일자	2014-03-06	작성일자	2014-03-06
지 시 자	이정국	처리기한	2014-03-06
제 목	자연방류수로 임시펌핑 실정보고관련 보완요청
내 용
1. 방재안전시설부-5607호(SMIH-12-13929)(2014.12.30.) 및 신림감 제2014-44호(2014.3.4.)와 관련입니다. 2. 귀 감리단에서 수행 중인 『신림2 빗물펌프장 설치공사』관련 자연방류수로에서의 우기철 임시펌핑 계획에 대한 실정보고에 대하여 다음사항을 보완한 제출하여 주시기 바랍니다. 3. 다만, 임시펌핑에 따른 전문적 기술이 요구되는 사항에 대하여는 기술지원 감리원 및 설계사 의견을 반영 첨부하여 주시기 바랍니다. 가. 자연방류수로로의 유입양과 임시펌핑용량 적정성 등 나. 임시펌핑 운영 세부계획서 다. 적용 단가(계약단가 및 협으률 등) 재검토 라. 임시펌프(수중)의 구체적인 제원 등. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부