문서번호	자원순환과-4302
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
협조

자원회수시설 특별점검(해빙기 안전점검 연계) 시행계획 보고

2015. 3.

기후환경본부

(자원순환과)

자원회수시설 특별점검(해빙기 포함)시행계획 보고

국가 안전대진단 등 국가 차원의 안전에 대한 인식강화에 따른   자원회수시설의 안정적 운영을 위한 안전점검 및 해빙기 점검계획을 자원회수시설 실정에 맞게 아래와 같이 실시코자 함

□ 추진근거

❍ 2015년 해빙기 폐기물처리시설 안전사고 예방을 위한 협조요청

-  폐자원관리과-973(2015.3.13)

❍ 2015년 국가안전대진단 추진관련 변경사항 통보

- 안전총괄과-4247(2015.3.12)

□ 점검대상

시 설 명	위 치	용량 (톤/일)	준공	연락처
양천자원회수시설	양천구 안양천로1121(목동)	400	‘96.2.28	02-2655-2311
노원자원회수시설	노원구 덕릉로 70길99(상계동)	800	‘97.1.15	02-930-8999
강남자원회수시설	강남구 남부순환로 3318(일원동)	900	‘01.12.29	02-3411-2941
마포자원회수시설	마포구 하늘공원로 86 (상암동)	750	‘05.5.21	02-374-8181

※ 주민편익시설(양천,강남,마포) 포함 점검 실시

□ 특별점검(해빙기 안전점검 연계)개요

❍ 점검기간 : 2015. 3 ~ 4월 중

❍ 시설별 점검 및 순찰 일정

구 분	특별점검(해빙기 안전점검 연계)			비고
	점검자(팀장, 시설담당자)	위탁사	점검일시
양천자원회수시설	자원회수시설팀장, 안용근	시설소장, 기술팀장, 관리팀장 편익시설 관리소장	‘15.04.01
노원자원회수시설	자원회수시설팀장, 최동주		‘15.03.24
강남자원회수시설	자원회수시설팀장, 정재형		‘15.03,17
마포자원회수시설	자원회수시설팀장,명석용,채규성		‘15.03.20

※ 단, 마포자원회수시설은 시특법 대상시설물(국가안전 대진단 대상)로 마포자원회수시설 담당자 별도 계획 수립 후 추진(금회 특별점검은 타시설과 병행)

❍ 점검 내용

- 자원회수시설 특별안전점검(해빙기 안전점검 연계)

‣유사시 자원회수시설 비상연락 체계 및 유관기관 연락체계

․ 처리 절차 및 보고 체계 정비

․ 긴급보수을 위한 협력업체 연락체계 구축

‣ 소각시설 및 대기오염방지시설 훼손 방치 등‘처리시설 설치·관리기준“준수 등

‣ 설치검사 및 정기검사 이행여부, 안전관련 시설 적정 관리

‣ 소각대상 폐기물의 적정보관 및 허용 보관량 준수

․ 시설운전 이상 유무 및 생활 쓰레기 잔량확인(현장 점검)

․ 소각재(바닥재, 비산재) 재고 및 보관상태 점검

‣ 소각시설 ‘운전관리자’ 선임 및 ‘운전지침서’ 확보, 준수

‣ 자체 안전점검 및 취약시기 종사원에 대한 안전교육 여부

‣ 수집·운반차량 및 종사원에 대한 안전교육 실시여부

‣ 시설물 등 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상여부

‣ 시설물 등의 내·외벽 균열 등

‣ 석축, 건축물 등 균열상태 등

‣ 풍수해(제설, 수방) 자체계획 수립여부

□ 행정사항

❍ 자원회수시설 특별점검(해빙기 점검포함) 일정 통보

※ 사유발생시 점검일정 변경하여 시행

❍ 자원회수시설 점검결과 작성 제출

첨부. 1. 자원회수시설 점검표 1부.

2. 환경부 ‘15년 해빙기 폐기물 안전점검 계획 1부. 끝.