자위소방대 조직 정비 협조 안내문

1. 평소 소방안전관리 업무에 적극 협조하여 주심에 감사를 드립니다.

2. ⸢화재예방, 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률⸥ 제20조 제6항

의거하여 ‘소방계획서 작성 및 자위소방대 조직 정비’를 하고자 합니다.

3. 이와 관련, 동대문소방서 홈페이지(https://fire.seoul.go.kr/dongdaemun)접속

⟶민원안내⟶민원서식⟶소방안전관리⟶서울형 화재안전 매뉴얼(1~3급)을 다운

받아 화재안전 매뉴얼내 자위소방대 조직을 정비하여 정비기간까지 제출하여

주시기 바랍니다.

□ 정비대상 : 연면적 3만제곱미터이상 (21개소), 소방안전관리대상물 3급 대상(757개소)

□ 정비기간 : 2021. 10. 5. ~ 10. 29.(연면적3만제곱미터 이상)

2021. 10. 5. ~ 12. 24.(소방안전관리 대상물 3급)

□ 정비항목 : 소방계획서(서울형 화재안전 매뉴얼)상의 자위소방대 조직 편성

❍ 자위소방대 편성 인원(근무년수, 나이, 성별 등 고려)

- 건축물의 특성을 잘 알고 있는 관계인 → 화재 시 초기대응 가능 고려

- 인명대피 유도 등 초동조치 가능한 관계인 → 정신, 육체적 능력 고려

□ 추가안내

❍ 건축물 시공 시 관계인 및 안전관리자는 다음사항을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 성능 인증 된 소방용품 사용

- 시공 시 화재안전기준 위반여부

- 시공사가 등록된 소방시설업체

□ 협조요청 사항(자료제출)

❍ 귀 대상물의 대상물 이름, 대상물 주소, 자위소방대 조직인원수를 기재하여

소방서에 팩스, 이메일로 자위소방대조직정비 결과와 함께 회신하여 주시기

바랍니다.

대상물 이름	대상물 주소	조직인원수
		(명)

- 이메일 : jsnlm1@seoul.go.kr

- 팩  스 : 02-2245-7119

※ 문의 사항 : 동대문소방서 예방과 (☎ 02-6942-1292 담당자 박정서)

※ 기타 문의 사항은 중부소방서 예방과(검사지도팀 ☎02-2252-0119)로 연락주시기 바랍니다.

중 부 소 방 서 장