첨부3		현장별 주요 점검사항 및 조치결과

지적 사항	현 장 명 (위치)	송정 사근 빗물펌프장 증설공사
	일 자	'14. 4. 22
	지적내용	1층 바닥 추락 난간대 미비
조치 결과	일 자	'14. 4. 23
	조치내용 (계획)	난간대 설치 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	송정 사근 빗물펌프장 증설공사
	일 자	'14. 4. 22
	지적내용	개구부에 사용자재 미제거 (2개소) 및 추락방지 시설 설치요
조치 결과	일 자	‘14. 4. 24
	조치내용 (계획)	폐자재 외부 반출 및 추락방지 시설 설치완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	송정 사근 빗물펌프장 증설공사
	일 자	'14. 4. 22
	지적내용	거푸집 사용자재 미반출하여 추락사고 노출
조치 결과	일 자	‘14. 4. 24
	조치내용 (계획)	거푸집 외부 반출 등 자재정리 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	송정 사근 빗물펌프장 증설공사
	일 자	'14. 4. 22
	지적내용	공사장 주변 자재 정리정돈 필요
조치 결과	일 자	‘14. 4. 23
	조치내용 (계획)	자재 반출하여 공사장 주변 정리정돈 완료

지적 사항	현 장 명 (위치)	송정 사근 빗물펌프장 증설공사
	일 자	'14. 4. 22(화)
	지적내용	차수철판 강관비계 보완요망 - 가설계단 미설치, 클램프 미 체결, 작업발판 불완전, 밑둥잡이 미설치
조치 결과	일 자	‘14. 4. 24(목)	작업발판 추가설치	가설계단 설치
	조치내용 (계획)	차수철판 강관비계 보완조치 - 가설계단 미설치, 클램프 미 체결, 작업발판 불완전, 안전고리 미착용
			클램프 체결	안전고리 착용

지적 사항	현 장 명 (위치)	송정 빗물펌프장 증설공사
	일 자	'14. 4. 22(화)
	지적내용	① 가시설 배면부 뒤채움 상태 미흡, ② 건축물기초하부 보강파일 수직도 불량
조치 결과	일 자	‘14. 4. 25(금)
	조치내용 (계획)	① 가시설 배면부 보완시공 및 버팀보 설치 ② 건축물기초하부 보강파일 수직도 보완 ※ 일부 보강파일 파손부에 대하여는 추후 추가보완 및 보강 등 조치예정