서울특별시

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : 2014.05.02. ~ 05.09

ㅇ 점검방법 : 자원순환과 자원회수시설팀 및 위탁사 합동점검

ㅇ 점검내역

- 시설물 안전관리 실태

- 유사시 대비태세 및 관계기관 긴밀 협조체제 유지

- 비상시 대응 매뉴얼 준비 및 활용실태 등

□ 점검결과

ㅇ 시설물 안전관리 실태 : 적정

ㅇ 유사시 대비태세 및 관계기관 긴밀 협조체제 유지

- 가용장비 등 비축, 협조체제 구축 및 비상연락망 구축, 현행화 정리됨

ㅇ 비상시 대응 매뉴얼 준비 및 활용실태 등

- 매뉴얼 작성 비치, 매월 안전교육실시, 재난대응 모의 훈련실시

□ 자체 보완 조치사항

ㅇ 2014.04.29 : 자원회수시설 재난대응 매뉴얼 검토 및 모의 훈련실시

- 공기호흡기, 소화기 및 제세동기 등 방제장비 추가구매 보완

ㅇ 2014.05.09. : 자원회수시설 위기관리 현장매뉴얼 표준화 회의개최

- 시설별 공통사항 소재정리 : 화재발생시, 정전발생시 등 10개 소재

- 시설별 매뉴얼 보완작성 : 절차도 및 상황실운영 실무반편성 등 보완

□ 건의사항

ㅇ 없음