■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2014.11.19.>
자체점검 조치명령서
수령인	성명: 공항컨벤션웨딩홀 대표자 (소방안전관리자)		주민등록번호: ******-*******
	주소: 서울시 강서구 강서로 357(내발산동)
조치명령 대상	대상: 공항컨벤션웨딩홀
	위치: 서울시 강서구 강서로 357(내발산동)
	소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자
조치명령 구분	사유	[소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙]제19조 관련 자체점검 결과보고서 불량내역에 대한 조치명령
	내용 및 방법			법적 근거
	경보설비 ○ 지하1층 발신기내 경종 불량 - 정비요함			NFSC 203
	기간	2015년 5월 29일까지 보완조치 완료
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조, 제10조 등에 따라 위와 같이 조치를 명합니다. 2015 년 5 월 19 일 강 서 소 방 서 장
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]