자체점검 결과 총괄표

연번	구청명	지 적 사 항							조치사항
		구분	기계설비 분야			전기설비 분야		기타시설	정비 완료	정비중
			모터펌프	일반기계	수 문	일반전기	계장설비
		135	22	34	20	26	16	17	47	88
1	용산구	8	2	1	2			3	7	1
2	성동구	3		1			2			3
3	광진구	22	2	12		2		6	2	20
4	동대문	10	3	2	2	1		2	9	1
5	중랑구	6	1	1		1	3		4	2
6	성북구	5	1	1		1	2		1	4
7	강북구	-
8	노원구	-
9	은평구	3		1		1	1			3
10	마포구	17	2	3	1	9	1	1	2	15
11	양천구	3		1			2			3
12	강서구	4						4		4
13	구로구	8			6	1	1		7	1
14	금천구	7	1	1	2	2	1			7
15	영등포	15	2	4	1	5	2	1	11	4
16	동작구	7	4	1	2					7
17	관악구	1					1		1
18	서초구	3	1		2					3
19	강남구	10	3	4	2	1				10
20	송파구	1		1					1
21	강동구	2				2			2