1		공원 내 음수대 관리 철저

상수도본부에서 공원 내 설치된 음수대 현황 조사 및 일반유지관리 협조 요청이 있어 우리시 공원 내 음수대 유지관리 철저를 당부드림

□ 추진배경

○ 부시장 지시사항 (핵심사업 공정점검 회의시 ‘17.3.7  ‘17.8.21)

- 이용률이 낮은 공원음수대 과감하게 정리

- 부적절한 관리로 상수도이미지가 훼손되지 않도록 하기 바람

○ 시의원(이성로 의원) 지적사항(제276회 시의회 현안업무 보고)

- 공원음수대 유지관리 부서와 협의하여 철저한 관리 당부

- 음수대에 노숙자/애완견 문제 해결하여 수돗물 불신요인 제거

□ 협조사항

○ 음용 수도꼭지는 가급적 버튼식으로 교체

○ 수기 점검(점검/순찰) 실시 철저

- 고장, 부속탈락, 시설파손 등은 수시 점검하여 즉시 조치

○ 음수대 주변 청결 및 위생관리 철저

- 물고임, 퇴수로 막힘, 이물질과 쓰레기는 즉시 처리

○ 음수대 신규 설치 시 유니버설디자인 적용

- 음용으로 이용률이 높은 음수대에는 냉각기 설치도 검토

○ 공원 내 음수대 현황 조사 및 자료 제출 철저(별도 공문시행)

- 상수도본부에 통보하여 분기별 수질검사 실시 및 검사결과 부착필요

※ 이용률이 낮고 관리부실 공원 음수대는 철거하는 방안도 검토

참고 : 상수도본부 설치 음수대 수질관리 현황

작 성 자	공원녹지정책과장 : 유영봉☎2133-2010 공원관리팀장 : 이용남☎2028 담당 : 황서현☎2030

참 고	상수도본부 음수대 수질관리 현황

▢ 정기 점검 실시

- 대    상 : 전체 공원음수대

- 주    기 : 분기별(수도사업소)

- 수질검사항목 : 5개 항목(잔류염소, 탁도, PH, 철, 구리)

- 내    용 : 주요부품(냉각기) 교체 수리

- 모니터링 : 매년 수돗물 시민평가단에서 모니터링 실시

※ 2016년 음수대 76개소 모니터링 실시

- 조     치 : 수질검사 표 부착

※ 음수대 철거 및 고장여부 등 확인하여 관리기관 통보

▢ 정밀 점검 실시

- 주    체 : 서울물연구원 수질연구과

- 주    기 : 필요시(년 1회)

- 검사대상 : 자치구별 근린공원 음수대 1개소(총 25개소)

- 검사항목 : 170항목