빗물펌프장 자체 점검표

□ 펌프장명 :

□ 시설규모 : 펌프        HP ×     대

점 검 사 항	점검결과	비 고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(운영,단선) 비상시 운영방안
2. 단전시 관리상태(안전표식,안전장구등)
3. 위험지역 관리 상태(영상감시등)
4. 펌프구동 운영프로그램
5. 상시부하설비의 작동상태
6. 전동밸브 관리상태
7. 제진기 관리상태(유압,케이블등)
8. 수위표 및 수위계 관리 상태
9. 운영실 관리상태(근무자 수칙등 현황판)
10. 기온강하에 대비한 설비 보호상태
11. 기타

2014.    .    .

○ 점검자  :  직                    성명            (서명)

직                    성명            (서명)