작동기능점검 및 점검기구 지원서비스 안내문

귀하께서 소유(점유․관리)하고 있는 건축물은 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 규정에 따라 소방시설 작동기능점검을 9월에 실시하는 대상임을 알려드리니, 다음과 같이 점검을 실시하고 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령 : 「화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조(소방시설 등의 자체점검 등), 같은 법 시행규칙 제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상), 제19조(점검 결과 보고서의 제출)

□ 작동기능점검 실시 대상 및 시기(실시 횟수는 연 1회 이상)

○ 점검대상 : 소방안전관리자가 선임된 소방대상물(1급, 2급, 3급)

○ 점검시기 : 건축물의 사용 승인일이 속하는 달의 말일까지 실시

※ 종합정밀점검을 실시한 대상은 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시

□ 작동기능점검 점검자 및 점검방법

○ 점 검 자 : 소방대상물의 관계인, 소방안전관리자 또는 소방시설관리업자

○ 점검방법 : 열·연기감지기시험기 등

해당 소방시설의 점검에 필요한 장비를 이용하여 점검

□ 작동기능점검 결과보고서 제출

○ 작동기능점검 실시한 날로부터 30일 이내에 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

시행규칙 별지 제21호 서식을 관계인이 소방본부장 및 소방서장에게 제출

□ 작동기능점검 소방시설 점검기구 지원 서비스 이용 방법

○ 기  간 : 연 중

○ 대  상 : 작동기능점검 실시대상 관계인 (소유자, 점유자, 관리자), 소방안전관리자

○ 방  법 : 강남소방서 방문 점검기구 대여신청 및 사용법 교육실시

→ 사용 후 반납(3일 이내)

○ 대여 장비 : 열·연기감지기시험기

※ 소방서 보유 수량 한도 내에서 접수 순서대로 대여

○ 필요서류 : 신분증(소방안전관리자 수첩 등)

□ 벌칙 사항

○ 소방시설등에 대해 작동점검을 실시하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금

정기적으로 점검하게 하지 아니한 자 : 1년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금

○ 소방시설 등의 점검 결과를(30일 이내) 보고하지 아니한 자 또는 거짓으로 보고한 자 :

200만원 이하의 과태료

제작된 지 10년이 경과한 분말소화기는 교체하셔야 합니다.

관련법령 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조의 4

조치방법 : 소화기에 부착된 표시사항의 제작년월 확인 후 10년 경과 시 교체 등

※ 노후소화기 폐기 시 강남구청 청소행정과(☎ 3423-5968)로 문의하시기 바랍니다.

□ 기타 문의사항은 강남소방서 예방과(☎ 02-6981-7525/7484~5)로 전화해 주시면

자세히 안내해 드리겠습니다.

강 남 소 방 서 장