	작동기능점검 실시 및 점검기구 지원서비스 안내문
※ 귀 대상은 2020년 10월중 자체점검을 실시해야하는 대상입니다. 귀하께서 소유(점유․관리)하고 있는 소방대상물은 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 제1 항 및 동법 시행규칙 제17조, 제18조, 제19조에 의거 자체점검 대상이오니, 다음과 같이 점검을 실시하여 주시기 바라며 아울러 작동기능점검에 필요한 소방시설 점검기구를 소방서에서 대여해 드리오니 참 고하시기 바랍니다. -스프링클러가 설치되어있는 특정소방대상물로서 사용승인일자가 10월에 해당하는 대상물은 종합정밀점검 실시 (소방점검업체를 통해 점검실시) □ 관련 근거: 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조(소방시설 등의 자체점검 등), 같은 법률의 시행규칙 제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상), 제19조(점검 결과 보고서의 제출), 별표 1 □ 작동기능점검 실시 대상 및 시기(실시 횟수는 연 1회) ○ 종합정밀점검을 실시하고 있는 소방대상물 : 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시(하반기 종합정밀점검대상인 경우 상반기에 실시) 후 7일이내 소방관서에 제출 ○ 그 외 소방안전관리자가 선임된 소방대상물 : 소방대상물의 사용 승인일이 속하는 달의 말일 까지 실시 후 7일이내 소방관서에 제출 □ 작동기능점검 점검자 및 점검 방법 ○ 점검자 : 소방대상물의 관계인, 소방안전관리자 또는 소방시설관리업자 ○ 점검 방법: 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기 등을 이용하여 점검 ☞ 점검기구 지원 서비스 시행 중 [송파소방서 예방과 전화(☏02-6981-5277 문의)] □ 작동기능점검 소방시설 점검기구 지원 서비스 이용 방법 ○ 기 간 : 연 중 ○ 대 상 : 작동기능점검 실시대상 관계인 (소유자, 점유자, 관리자) ○ 방 법 : 송파소방서 방문 점검기구 대여신청 및 사용법 교육실시→ 사용 후 반납(3일 이내) ○ 대여장비 : 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기 등 ○ 필요서류 : 신분증(소방안전관리자 수첩 등) □ 작동기능점검 결과보고서 제출 ○ 작동기능점검 실시 후 7일 이내에 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」별지 제21호 서식으로 소방본부장 및 소방서장에게 제출(2020년 8월 14일부터 시행) □ 벌칙 사항 ○ 소방시설등에 대해 자체점검을 실시하지 않거나 관리업자 등이 정기적으로 점검하게 하지 않은 자 : 1년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금 ○ 소방시설 등의 점검 결과를(7일 이내) 보고하지 않은 사람 또는 거짓으로 보고한 사람 : 200만 원 이하의 과태료 □ 기타 문의사항은 송파소방서 예방과(☎ 02-431-4106)로 전화해 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다.
송 파 소 방 서 장

작동기능점검매뉴얼 및 점검동영상 QR코드

소방 점검기구 사용법 매뉴얼1	소방 점검기구 사용법 매뉴얼 2	소화설비 매뉴얼 1 (소화기구,옥내소화전)	소화설비 매뉴얼 2 (스프링쿨러)	소화설비 매뉴얼 3 (포소화설비)
경보설비 매뉴얼 1 (자탐 및 속보설비)	경보설비 매뉴얼 2 (비상경보 및 비상방송)	소화활동설비 매뉴얼	피난설비 매뉴얼	작동기능점검 동영상

붙임		자체점검대상 확대 및 제출기간 단축 안내문

자체점검대상 확대 및 제출기간 단축 안내문

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」이 2019년 8월 13일 개정되어 공포됨에 따라 변경사항을 다음과 같이 안내드리오니,

특정소방대상물 관계인께서는 아래내용을 잘 숙지하시어 자체점검 및 점검결과 제출에 착오가 없으시기 바랍니다.

	「소방시설법 시행규칙」 개정(‘19. 8. 13.) 내용
1. 소방시설 종합정밀점검대상 확대 가. 근 거 : 「소방시설법 시행규칙」[별표1] 제3호가목 (제18조 관련) 나. 변경내용 : 종합정밀점검대상 확대 ⇨ 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 다. 시 행 일 : 2020년 8월 14일 라. 적용방법 (작동기능점검 → 종합정밀점검 확대대상 해당) 1). 특정소방대상물의 사용승인일이 1~8월에 해당하는 경우 ○ (2020년) 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 작동기능점검 실시 ○ (2021년) 사용승인일이 속하는 달에 종합정밀점검 실시 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 작동기능점검 실시 ↳ 1~6월 대상은 하반기에 작동기능점검 실시 ↳ 7~8월 대상은 종합정밀점검만 실시, 2022년 1~2월에 작동기능점검 실시 2). 특정소방대상물의 사용승인일이 9~12월에 해당하는 경우 ○ (2020년) 9~12월 중 사용승인일이 속하는 달에 종합정밀점검 실시 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 작동기능점검 실시 ↳ 2020년에는 작동기능점검을 실시하지 않음 2. 소방시설 자체점검 결과보고서 제출기간 단축 가. 근 거 : 「소방시설법 시행규칙」제19조 나. 변경내용 : 결과보고서 제출기간 30일 ⇨ 7일 다. 시 행 일 : 2020년 8월 14일

※ 문의 사항 : 송파소방서 예방과(☎ 02-6981-5287/5277)

송 파 소 방 서 장