1		분야별 추진사항

여름철 종합 대책

1. 수돗물 안정공급

□ 종합상황실 운영

○ 기   간: 2018. 5. 15.  ~ 10. 15.

○ 장   소: 강동수도사업소 1층 당직실(☎ 02-3146-5290~3)

□ 가압장 및 배수지 적정 운영

○ 가압장, 배수지 모타펌프 가동 및 송수관압 적정유지로 누수 예방

○ 돌발상황 대비 및 고지대 지역에 소출수가 발생되지 않도록 배수지 수위를 적정하게 유지하여 운영

○ 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질 모니터링 실시

□ 비상급수 체계 유지

○ 긴급 급수차량(2.5톤) 확보‧운영

○ 비상사고대비 병물아리수 사업소 비축

○ 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

□ 주택 저수조 등 위생점검

○ 아파트 및 일반건물 저수조 위생 점검 실시

- 저수조 위생상태 확인 및 오염물질 유입 방지 장치 점검

□ 긴급 복구체계 유지

○ 근무인원: 1일 11명

- 급수운영담당, 누수복구담당 각 1명(자택대기), 당직 4명(야간 3명), 업체 6명

○ 신속한 복구체계 확립

- 누수사고 시 즉시 대응할 수 있도록 24시간 복구체계 확립

- 긴급 누수복구 매뉴얼에 의한 상황별 대응 및 보고 철저

□ 폭염대비 취·정수장 수질점검

○ 정수장별 상시 수질 모니터링 실시

- 암사정수센터(☎3146-5700) : 강동구(성내동 제외) 일대 공급 상수도 생산

- 광암정수센터(☎3146-5300) : 성내동 일대 공급 상수도 생산