1		적산가옥에 대한 소방안전대책

(중부소방서)

□ 추진개요

○ 위치 : 서울시 중구 을지로5가 154

위 치 도	정 면 도

□ 취약요인 분석

○ 소방시설 및 전기시설에 대한 안전관리 미흡

○ 열 ․ 연기에 취약한 구조로 급격한 연소 확대 우려

○ 소방차 진입이 어렵고 공간이 협소하여 소방활동 장애

○ 화재에 대한 관계자의 안전의식 부족

□ 개선방안

○ 적극적인 화재예방 및 안전환경 조성

- 소방특별조사 실시

- 분기별로 전문 점검팀 운영

- 소방시설 이동정비반 운영

○ 거주자 중심의 훈련 ․ 교육을 통한 화재대응능력 강화

- 초기 대응능력 향상을 위한 「보이는 소화기」설치

- 현장대응능력 향상을 위한 훈련 실시

- 화재대응 매뉴얼 및 관리카드 작성

○ 거주자(관계자) 자율안전관리 확립

-「소방안전책임관」위촉

-「1지역 1소방관 담당제」운영

- 취약시기별 화재위험 정보제공

□ 사업 추진 시 예상되는 문제점 및 극복방안

○ 보이는 소화기 설치 시 공간이 협소하여 파손 및 분실의 우려가 많음

- 보이는 소화기를 우선으로 적용하지만 최종적으로 전 세대에 기초소방시설을 설치하는 방향으로 진행할 필요가 있음

- 취약계층 기초소방시설 무상보급 계획에 포함

월별 추진계획

주 요 내 용
1월	∘적산가옥 현황파악	2월	∘전산가옥에 대한 소방안전대책 수립
3월	∘소방특별조사 실시 ∘적산가옥에 대한 전문점검팀 운영 ∘보이는 소화기 설치 계획 수립	4월	∘보이는 소화기 설치 ∘소방안전책임관 위촉 ∘1지역 1소방관 담당제 운영
5월	∘취약지역 기초소방시설 설치 계획 수립	6월	∘적산가옥에 대한 전문점검팀 운영 ∘화재대응향상 훈련 실시
7월	∘기초소방시설 설치 ∘거주자(관계인) 소방안전교육 실시	8월	∘기초소방시설 설치 ∘거주자(관계인) 소방안전교육 실시
9월	∘적산가옥에 대한 전문점검팀 운영	10월	∘화재대응매뉴얼 및 관리카드 작성
11월	∘화재대응매뉴얼 및 관리카드 작성	12월	∘적산가옥에 대한 전문점검팀 운영 ∘화재대응향상 훈련 실시