한강공원 조명시설 개선사업

<기전설비1과>

□ 사업개요

○ 사업대상 : 한강공원조명등(15,854등)

- 공원등 4,682, 나들목등 5,093, 자전거도로 1,273, 미관조명 4,662        조명타워 144

○ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2015.12

○ 사 업 비 : 676,000천원

- 공원등유지관리(연간단가) : 462,444천원

- 관급자재구매 : 200,000천원

- 이  전  비 : 135,560천원

□ 현황 및 문제점

○ 현황

- 현재 한강공원내 보행자 도로의 평균조도는 도로조명기준인 3lx(럭스)         보다 높은 5~10lx로 조도는 높은 상태임

-  보행자도로를 제외한 장소(잔디 및 수목이 있는 장소)는 보행자가 통행하는    곳이 아니므로 조명이 밝게 할 필요가 없는 장소로 조도가 높지 않음(3lx)

○ 문제점

- 자전거도로 및 보행자도로는 조명기준에 적합한 상태이나 통행목적이        아닌 휴식을 위한 장소인 공원내 잔디식재 장소는 보는 시민에 따라         어둡다고 느낄수는 있음

□ 개선대책

○ 한강공원내 설치되어 있는 공원내 조명등에 대한 에너지 절감 및 조도향상

위해 매년 기존의 조명등(메탈 및 나트륨등)을 LED로 교체하고 있는 실정

으로 점차적으로 한강공원은 현재 보다 조도가 향상될 것임

(한강공원내 LED조명기구 교체비율 24.4% : 2014년말 기준)

※한강공원 조명등수 : 15,490등, LED설치등수 : 3,784등)

○ 한강공원내 조명등 설치가 요구되는 지역에 대해서는 공원등을 추가로 설치

하여 시민의 안전을 확보토록 지속적으로 개선하겠음

□ 향후일정

○ 2015. 6   : 반포공원등외  LED교체(170등) 및 정비

○ 2015. 7   : 잠실공원등외 LED교체(160등) 및 정비

○ 2015. 8~12 : 공원 노후 조명등 교체(350등) 및 정비

※ 한강공원내 조명시설에 대한 개선사업은 매년 지속적으로 실시하고 있는 사업임

작 성 자	시설부장 : ☎3780-0830 기전설비1과장 : 김남수 ☎0669 담당 : 성태진 ☎0671