1. 최근 3년간(2018.1.1.~2020.9.30.) 대형공사장 터널폐수처리시설   방류수 기준 및 초과내역(초과사유 포함)은 다음과 같습니다.

(단위:mg/L)

번호	업종	업소명	소재지	위반내역		방류수 기준 및 초과내역
				일시	지적 사항
1 (예시)	터널	해창개발(주)	영등포2가 97-1	'19.4.4	배출허용 기준초과	기준(SS):10,초과:15.7 사유 : 운영미숙
2
3

2. 방류수로 인한 해당 공사현장 제제 내용은 다음과 같습니다.

번호	업종	업소명	대표자	공사현장	처분사항
					일시	행정처분
1 (예시)	터널	해창개발(주)	대표 이사	제물포터널 공사	'19.4.23	개선명령 및 부과금 2,591천원
2
3