전기시설 작업(보수) 요청서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

순번	시 설 명	규 격	단 위	수 량	위 치	비 고
1	공원등 인입신설	ELP전선관 50mm	M	100	다목적운동장-투광등
		ELP전선관 40mm	M	20	다목적운동장-투광등
		PE맨홀(600*600)	개	2	다목적운동장-투광등
		F-CV 10SQ*2C	M	225	다목적운동장-투광등
2	공원등 부점등	메탈할라이드 150[w]	개	10	공원내
3	체육시설물 투광기 부점등	메탈할라이드 400[w]	개	10	공원내
4	체육시설물 투광기 부점등	할로겐	개	5	공원내