-보라매공원 전기시설작업(보수)요청서-

순번	시설명	규격	단위	수량	위치	비 고
1	램프,안정기교체	MH-150W	조	1	북동산 438번	관급
2	램프교체	MH-400W	개	5	배드민턴장-2EA,189번-3EA	관급
3	안정기교체	MH-400W	개	3	189번-3EA	관급
4	안정기교체	MH-1000W	개	1	테니스장 중앙 조명타워	관급
5	램프,안정기교체	MH-150W	조	2	공원등 27번,357번	관급
6	모갈교체	대모갈	개	2	공원등 27번,357번	관급
7	차단기교체	NFB 2P 30A	개	3	독서실앞 공원등 분전반,상황실 내 LP-1분전반	사급
8	퓨즈교체	사기퓨즈베이스	개	1	연못 배수제어반 내	사급
9	분전반설치	단상8회로	면	1	상황실 내 CCTV 전원함 신설	사급