-보라매공원 전기시설작업(보수)요청서-

순번	시설명	규격	단위	수량	위치	비 고
1	램프교체	MH-1000W	개	1	테니스장 내 조명타워	관급
2	램프교체	MH-400W	게	3	테니스장 내 조명타워	관급
3	램프.안정기교체	MH-150W	조	5	21번(우)/23전(좌)/47전(좌)/106번.109번	관급
4	램프교체	MH-400W	개	1	배드민턴장 내 조명타워	관급
5	맨홀청소	공원내	개소	41	공원내 맨홀
6	안정기교체	MH-400W	개	3	테니스장 내 중앙 조명타워	관급
7	램프교체	MH-1000W	개	2	테니스장 내 조명타워	관급
8	글러브교체	반원형	개	1	291번(좌)	관급