작 업 명	사진갤러리1 광천장 조명스위치(디밍장비) 교체
일 시	2014. 7. 7(월) 17:30 ~ 18:10
업 체 명	청호티엔씨
작업인원	1명
작 업 자	신용찬 전화 : *************
처리내용	ㅇ사진갤러리1 광천장 스위치/디밍장비 점검 o사진갤러리1 광천장 디밍 장비 교체 작업 (CRC4200*1EA) 작업자 : 신 용 찬 (인) 방재실 확인자 : 이 문 희 (인)
위 와 같이 작업내용을 보고 합니다. 서울시립 북서울미술관장 귀하

작 업 처 리 결 과  확 인 서

서울시립 북서울미술관

광천정 스위치 불량	광천장 디밍장비 교체	교체한 디밍 장비	광천장 디밍교체후

작업사진