작업구 현황

1. 목동공동구 (6개소)

NO	규 격	NO	규 격
1	1.84 × 1.64 × 0.2	4	2.26 × 1.5 × 0.6
2	2.79 × 1.8 × 0.3	5	2.3 × 1.37 × 0.5
3	4.15 × 2.96 × 0.2	6	3.0 × 1.6 × 0.1

2. 여의도공동구 (24개소)

NO	규 격	NO	규 격
M 1	8.6 × 2.1 × 4.2	M 23	8.1 × 1.6 × 5.3
M 2	8.9 × 1.7 × 4.2	M 26	8.1 × 1.5 × 4.1
M 4	8.0 × 1.6 × 4.0	A 2	8.0 × 1.6 × 4.2
M 5	7.1 × 1.6 × 4.3	A 3	7.3 × 1.6 × 4.0
M 6	8.9 × 1.6 × 4.3	A 4	8.2 × 1.7 × 3.4
M 7	7.9 × 1.6 × 4.2	C 3	8.9 × 1.6 × 3.4
M 12	8.1 × 1.5 × 4.2	C 6	8.9 × 1.6 × 3.5
M 13	8.1 × 1.5 × 3.9	C 8	8.6 × 2.1 × 3.4
M 15	7.8 × 1.5 × 3.8	C 9	8.0 × 1.6 × 3.3
M 17	8.0 × 1.5 × 3.9	C 10	8.0 × 1.6 × 3.4
M 18	8.6 × 2.1 × 3.8	C 11	8.6 × 2.1 × 3.4
M 21	7.2 × 1.6 × 3.7	E 2	8.1 × 2.6 × 4.2

3. 가락공동구 (30개소)

NO	규 격	NO	규 격
1	7.3 × 2.1 × 6.8	16	7.3 × 1.6 × 6.8
2	7.5 × 2.1 × 6.8	17	7.5 × 2.0 × 6.8
3	7.25× 1.8 × 6.8	18	7.3 × 1.75 × 6.8
4	7.2 × 1.8 × 6.8	19	7.15 × 1.75 × 6.8
5	4.5 × 1.8 × 6.8	20	7.2 × 1.8 × 6.8
6	6.2 × 1.8 × 6.8	21	7.2 × 1.8 × 6.8
7	7.2 × 1.8 × 6.8	22	7.2 × 1.8 × 6.8
8	7.1 × 2.1 × 6.8	23	7.2 × 1.8 × 6.8
9	7.2 × 1.65 × 6.8	24	7.2 × 1.85 × 6.8
10	7.4 × 1.75 × 6.8	25	7.15 × 1.75 × 6.8
11	7.1 × 1.95 × 6.8	26	7.1 × 1.45 × 6.8
12	7.2 × 1.75 × 6.8	27	7.5 × 2.1 × 6.8
13	7.3 × 2.1 × 6.8	28	7.5 × 2.1 × 6.8
14	7.3 × 2.0 × 6.8	29	7.2 × 1.8 × 6.8
15	7.3 × 2.1 × 6.8	30	7.8 × 1.2 × 6.8

4. 개포공동구 (18개소)

NO	규 격	NO	규 격
1	7.2 × 1.4 × 5.5	10	7.5 × 1.3 × 5.5
2	7.2 × 1.4 × 5.5	11	7.3 × 1.3 × 5.5
3	7.2 × 1.4 × 5.5	12	7.3 × 1.5 × 5.5
4	7.2 × 1.4 × 5.5	13	7.5 × 1.5 × 5.5
5	7.2 × 1.4 × 5.5	14	7.5 × 1.5 × 5.5
6	7.3 × 1.3 × 5.5	15	7.5 × 1.5 × 5.5
7	7.3 × 1.3 × 5.5	16	7.5 × 1.5 × 5.5
8	7.3 × 1.3 × 5.5	17	7.5 × 1.5 × 5.5
9	7.7 × 1.2 × 5.5	18	7.5 × 1.5 × 5.5

5. 상계공동구 (4개소)

NO	규 격	NO	규 격
1	1.5 × 1.0 × 2.2	3	1.6 × 1.15 × 4.4
2	1.6 × 1.1 × 3.3	4	1.6 × 1.2 × 2.3

환기구  현황

1. 목동공동구 (43개소)

NO	규 격	NO	규 격
1	2.1 × 2.1 × 8.1	23	6.6 × 1.4 × 5.4
2	2.0 × 2.0 × 6.8	24	6.6 × 1.4 × 4.1
3	7.8 × 2.1 × 7.5	25	7.67 × 1.97 × 7.1
4	6.85 × 1.6 × 5.1	26	6.68 × 1.48 × 3.3
5	6.8 × 1.5 × 3.5	27	6.7 × 1.5 × 5.3
6	6.8 × 1.6 × 7.1	28	6.9 × 1.5 × 5.6
7	7.8 × 2.1 × 7.5	29	6.8 × 1.5 × 4.3
8	7.8 × 2.1 × 7.5	30	6.7 × 1.5 × 4.3
9	6.8 × 1.6 × 4.7	31	7.8 × 2.0 × 7.9
10	7.8 × 1.8 × 7.5	32	6.7 × 1.5 × 5.0
11	6.84 × 1.63 × 5.4	33	6.7 × 1.5 × 6.3
12	2.0 × 2.0 × 3.7	34	6.7 × 1.5 × 6.0
13	2.1 × 2.0 × 3.9	35	6.7 × 1.5 × 5.0
14	2.1 × 2.0 × 3.8	36	6.7 × 1.5 × 5.8
15	2.0 × 2.0 × 3.9	37	7.0 × 1.4 × 7.9
16	2.0 × 2.0 × 3.9	38	6.8 × 1.5 × 5.2
17	2.0 × 2.0 × 3.9	39	6.6 × 1.4 × 5.5
18	6.8 × 1.6 × 1.6	40	7.7 × 2.0 × 7.6
19	8.4 × 2.3 × 7.1	41	7.8 × 2.0 × 7.5
20	8.3 × 2.4 × 10.0	42	8.5 × 2.5 × 9.4
21	5.5 × 2.4 × 5.6	43	8.0 × 2.3 × 5.7
22	7.68 × 1.95 × 7.2

2. 여의도공동구 (40개소)

NO	규 격	NO	규 격
M 1	1.4 × 1.4 × 2.9	M26	1.4 × 1.4 × 3.9
M 2	1.38 × 1.38 × 2.6	M 27	1.4 × 1.4 × 4.8
M 3	1.4 × 1.4 × 2.9	M 28	1.4 × 1.4 × 2.9
M 4	1.4 × 1.4 × 3.9	M 29	1.4 × 1.4 × 2.9
M 5	1.4 × 1.4 × 3.2	M 31	1.4 × 1.4 × 3.2
M 7	1.4 × 1.4 × 3.9	A 2	1.4 × 1.4 × 4.2
M 8	2.0 × 1.4 × 4.3	A 3	1.4 × 1.4 × 3.1
M 9	1.4 × 1.4 × 3.9	A 4	1.4 × 1.4 × 2.6
M 11	1.4 × 1.4 × 2.9	A 5	1.4 × 1.4 × 3.4
M 12	1.4 × 1.4 × 3.5	C 1	1.4 × 1.4 × 2.2
M 13	1.4 × 1.4 × 3.3	C 2	1.4 × 1.4 × 2.6
M 14	1.4 × 1.4 × 3.9	C 3	1.4 × 1.4 × 2.8
M 15	1.4 × 1.4 × 2.9	C 4	1.4 × 1.4 × 2.9
M 16	1.4 × 1.4 × 4.5	C 5	1.4 × 1.4 × 3.0
M 17	1.4 × 1.4 × 4.9	C 7	1.4 × 1.4 × 2.7
M 19	1.4 × 1.4 × 7.0	C 8	1.4 × 1.4 × 2.9
M 20	1.4 × 1.4 × 2.5	C 9	1.4 × 1.4 × 3.0
M 22	1.4 × 1.4 × 8.5	C 10	1.4 × 1.4 × 2.9
M 24	1.4 × 1.4 × 2.2	E 1	1.4 × 1.4 × 3.8
M 25	1.4 × 1.4 × 2.9	E 3	1.4 × 1.4 × 4.5

3. 가락공동구 (47개소)

NO	규 격	NO	규 격
1	2.3 × 1.8 × 6.8	25	2.3 × 1.8 × 6.8
2	2.3 × 1.8 × 6.8	26	2.4 × 1.9 × 6.8
3	2.3 × 1.8 × 6.8	27	2.2 × 1.7 × 6.8
4	2.3 × 1.8 × 6.8	28	2.3 × 1.8 × 6.8
5	2.3 × 1.8 × 6.8	29	2.3 × 1.8 × 6.8
6	2.3 × 1.8 × 6.8	30	2.2 × 1.65 × 6.8
7	2.2 × 1.7 × 6.8	31	2.2 × 1.7 × 6.8
8	2.2 × 1.7 × 6.8	32	2.2 × 1.7 × 6.8
9	2.2 × 1.7 × 6.8	33	2.2 × 1.67 × 6.8
10	2.2 × 1.7 × 6.8	34	2.2 × 1.67 × 6.8
11	2.15 × 1.65 × 6.8	35	2.2 × 1.7 × 6.8
12	2.2 × 1.7 × 6.8	36	2.2 × 1.7 × 6.8
13	2.2 × 1.7 × 6.8	37	2.2 × 1.67 × 6.8
14	2.2 × 1.67 × 6.8	38	2.2 × 1.7 × 6.8
15	2.2 × 1.7 × 6.8	39	2.2 × 1.7 × 6.8
16	2.2 × 1.65 × 6.8	40	2.2 × 1.7 × 6.8
17	2.1 × 1.55 × 6.8	41	2.2 × 1.7 × 6.8
18	2.1 × 1.6 × 6.8	42	2.3 × 1.2 × 6.8
19	2.15 × 1.65 × 6.8	43	2.3 × 1.8 × 6.8
20	2.25 × 1.8 × 6.8	44	2.3 × 1.8 × 6.8
21	2.15 × 2.65 × 6.8	45	2.3 × 1.8 × 6.8
22	2.3 × 1.8 × 6.8	46	1.0 × 1.0 × 6.8
23	2.3 × 1.7 × 6.8	47	1.0 × 1.0 × 6.8
24	2.3 × 1.8 × 6.8

4. 개포공동구 (22개소)

NO	규 격	NO	규 격
1	3.4 × 1.2 × 5.5	12	3.4 × 1.1 × 5.5
2	3.4 × 1.2 × 5.5	13	3.5 × 1.3 × 5.5
3	3.4 × 1.2 × 5.5	14	3.5 × 1.3 × 5.5
4	3.4 × 1.2 × 5.5	15	3.5 × 1.3 × 5.5
5	3.4 × 1.2 × 5.5	16	3.5 × 1.3 × 5.5
6	3.4 × 1.2 × 5.5	17	3.5 × 1.3 × 5.5
7	3.3 × 1.2 × 5.5	18	3.5 × 1.3 × 5.5
8	3.3 × 1.1 × 5.5	19	1.0 × 0.7 × 5.5
9	3.5 × 1.1 × 5.5	20	3.5 × 1.3 × 5.5
10	3.4 × 1.2 × 5.5	21	3.5 × 1.3 × 5.5
11	1.2 × 1.2 × 5.5	22	8.1 × 1.1 × 5.5

5. 상계공동구 (5개소)

NO	규 격	NO	규 격
1	1.6 × 1.1 × 2.7	4	1.5 × 1.05 × 3.0
2	2.1 × 1.15 × 2.5	5	1.45 × 1.0 × 2.7
3	2.4 × 1.1 × 4.2

5. 상암공동구 (13개소)

NO	규 격	NO	규 격
A 1	1.5 × 1.5 × 11.7	B 2	1.5 × 1.5 × 5.4
A 2	1.5 × 1.5 × 7.7	B 3	1.5 × 1.5 × 8.1
A 3	1.5 × 1.5 × 7.7	B 4	1.5 × 1.5 × 5.9
A 4	1.5 × 1.5 × 6.4	B 5	1.5 × 1.5 × 6.5
A 5	1.5 × 1.5 × 6.3	C 2	1.5 × 1.5 × 5.3
A 6	1.5 × 1.5 × 6.4	C 3	1.5 × 1.5 × 5.8
B 1	1.5 × 1.5 × 7.6