정수처리시설 청소용역 작업내용서(하반기)

용 역 명	강북아리수정수센터 정수처리시설 청소용역
계 약 자	상호 및 대표 : 동하엔지니어링 대표 김윤희 주 소 : 서울시 성동구 성수일로77(성수동,서울숲IT밸리1704)
계약금액	171,135,200원
작업기간	2019. 7.11. ~ 2019. 12.26. ※ 청소작업일정 및 물량은 정수센터내 시설물 보수공사 등에 따라 조정될 수 있으므로 사전 감독관에 협의할 것
작업내용	구 분	시 설 물	수 량	단위
	주 벽 청 소	침 전 지(24지)	61,178	㎡
		침전지웨어(24지)	25,818	㎡
		침전지수로(4지)	2,185	㎡
		여 과 지(56지)	10,287	㎡
		응 집 지(24지)	28,375	㎡
		배 출 수 지(4지×2)	7,072	㎡
		배슬러지 지(2지)	2,646	㎡
		회 수 조(2지)	1,494	㎡
		1차 농축조(2지)	6,970	㎡
		2차 농축조(2지)	2,542	㎡
		활성탄흡착지	8,838	㎡
		건물내부청소	34,984	㎡
		소계	157,405	㎡
	슬러지 청소 (응집․침전지)	유 입 수로	59
		응 집 지(24지)	671	㎥
		소계	730	㎥
	슬러지 청소 (배출수처리장)	배 출 수 지(4지)	534	㎥
		배슬러지 지(2지)	305	㎥
		1차 농축조 (2지)	1,922	㎥
		2차 농축조 (2지)	508	㎥
		소계	3,269	㎥
	상등수 이송	농 축 조(4지)	2	회
		침 전 지(24지)	1	회
비 고	※ 작업물량은 현재 청소용역 계획물량으로서 현장여건등에 따라 청소용역 물량을 조정할 수 있음
2018. 8. 14. 감독자 : 정수과 전문경력관 김용식 강북아리수정수센터