작업요청 세부내역서

○ 공사명 : 2016년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)

○ 작업요청번호 : 2016-제7차

○ 작업요청 세부내역

연번	시설명	위 치	작업요청내역	금액(천원)	현황사진	비 고
1	이수고가교	AP14	신축이음부 유도배수 고무판 교체 설치	1,000
2		AP14	비둘기 출입차단 그물망 교체 설치	400
3		AP14	스틸박스 내부에 적치되어 있는 비둘기 오물 정비	200
4		A라인 AS02-03	파손 점검등 교체 정비	100
5		AP14	AP14 신축이음장치 교체 정비(2차선 외측 2개)	7,000
6		CP9	비둘기 출입차단 그물망 설치	300

7	이수고가교	BA1	교각 코핑부 적치오물 제거, A라인 점검구 하부에 점검구 출입이 가능한 시설 설치	400
8		B라인	교통표지판 지주 도색 정비	500
9		B라인	신축이음장치 토사 제거	100
10		B라인	종점부 옹벽구간 난간연석 단면보수(철근노출 및 박리)	1,000
11		D라인 (P1~P17)	하부 배수관로 단락으로 우기시 빗물이 보행로로 유입되니 관로 연장 정비	5,000
12	사당고가	P3	차량충격흡수시설 교체 정비	500