작   업   지   시   서

□ 지시번호 : 2015년 – 제1차

□ 공 사 명 : 2015 천호대교 보수공사

□ 관련근거 : 천호대교 집중점검 결과보고(하반기 정기점검)

(교량안전과-3357, 2015. 10. 23)

□ 지시일자 : 2015. 10. 26

□ 작업기간 : 작업지시일로부터 ~ 11월 20일

□ 작업지시내역

- 소요사업비 : 30,000천원

시설명	위 치	작업요청내역	단위	수량	설계반영 요청사항
잠실대교	본 교 및 램프	한강연결계단의 자전거통로부의 강재를 고정할 필요가 있음	톤	0.001	잡철물제작 설치 공종에 추가 반영
		하류교 A1 교명주 하단 탈락	㎡	0.4	단면보수 공종에 추가 반영
		상류교 P4 보도측 경계석 파손	m	0.3	단면보수 공종에 추가 반영
		P3 신축이음부 후타재 파손	m	1.2	초속경콘크리트 보수 신규 적용
		Ramp-B P4 상부 바닥판 연석부 온도철근 노출	㎡	0.3	단면보수 공종에 추가 반영
		P5 3차로 아스팔트 포트홀 발생	㎡	1.0	기존 아스팔트 소파보수 공종에 추가 반영
		P6 보도측 안전난간 기초 파손	㎡	0.1	단면보수 공종에 추가 반영
		P24 상부 종방향 신축이음 후타재 파손	m	60.0	초속경콘크리트 보수 신규 적용
		하류 P19 신축이음부 후타재 파손	m	1.0	초속경콘크리트 보수 신규 적용
		하류 P23~24 종조인트 주변 도로 파손	㎡	90	기존 아스팔트 소파보수 공종에 추가 반영
		CP2 신축이음부 후타재 파손	m	1.0	초속경콘크리트 보수 신규 적용
		CP4 신축이음부 차수판 파손	개소	1	기존 신축이음부 차수덮개 공종에 추가 반영
		DP1 난간 연석 파손	㎡	0.5	단면보수 공종에 추가 반영

도시안전본부 교량안전과