작 업 지 시 서1

□ 지 시 번 호	제2015-01호
□ 용 역 명	‘15나들목 감시장치 유지관리 용역
□ 작업지시일	2015. 4. 07.
□ 작 업 기 간	2015. 4. 07 ~ 2015. 4. 22
□ 계약상대자	㈜성산정보시스템 대표 김기주{현장대리인 이상규}
□ 내 용 : 아래와 같이 나들목 감시장치의 정비작업을 지시하오니 기한내 완료하고, 완료보고서를 작업 전․중․후 사진 첨부 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 작업지시 내역
연번	작 업 명 (위치)	공 종	단위	규격	수량	작업방법		작업조건		비 고
						인력	기계	주간	야간
1	금호나들목	카메라 교체	대	CCD COLOR 0.0002LUX	1	○		○
2	금호나들목	렌즈 교체	대	AUTO IRIS LENS 5-50mm	1	○		○
3	염창나들목	공유기 교체	대	4포트	1	○		○
4	광나루․잠원․이촌	NVR소프트웨어재설치	대	Video Recording Software	3	○		○
5	반포안내센터	NVR 수리(그래픽카드교체)	대		1	○		○
기타 지시사항		○ 특별한 사정이 없는 한 평일 주간에 한하여 작업을 실시할 것 ○ 공사 시 반드시 공사안내간판을 설치한 후 공사를 시행하고, 공사중 및 공사 완료 후 공사장 주변정리를 철저히 하여 민원발생 및 공원 이용시민에게 불편이 없도록 조치할 것 ○ 작업 착공 전 해당 안내센터에 작업일정 및 작업내용을 설명한 후, 작업시행하여 지구관리에 지장이 없도록 할 것

첨부	:	1. 위치도 1부(별도송부). 끝.	설계도서 첨부확인 (과 장)
			(인)

한강사업본부 기전설비1과장 김 남 수(인)