작  업  지  시  서

○ 작업지시번호 : 2015-1호

건    명

구의정수센터 기계설비 유지보수 연간단가(장기계속)

위    치

센터내

계 약 자

㈜범강기연  대표 김영기

수리기간

2015년 4월 22일 ～ 2015년 5월 21일까지(30일간)

수리개요

○ 사 유

- 기계설비의 효율적인 유지관리 및 안전사고 방지를 위한 설비개선 사항에 대하여 정비를 실시하여 정수설비 운영에 만전를 기하기 위함.

○ 작업내용

위치	설비명	작업내용	비고
착수정	분말활성탄 투입배관	○ 사용하지 않는 배관 철거 - STS강관 65A×56m
응집기	응집기(1-3)	○ 응집기실 벽체부위 누수 - 설비정비×1식
침전지	슬러지수집기(2지)	○ 슬러지수집기 와이어로프 소선풀림 - STS304 Φ16×153m	1대 예비
농축조	안전로프 설치	○ 안전사고 방지를 위한 로프 설치 - 와이어로프 Φ10×360m
	2차 농축조 슬러지배관	○ 2차 농축조 슬러지 유입배관 노후 - STS304 300A×3m

○ 기타사항

※ 수리내역서 참조 및 신규비목의 경우 선 시공후 정산시 반영

예상금액

18,600천원 (계약금 : 48,970,700원, 잔액 : 30,370,700원)

점 검 자

(입회자)

직급 :  공업7급      성명 : 강 석 윤 (인)

직급 :  공업6급      성명 : 김 석 정 (인)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2015년   4월    일

작성자 : 정수시설과 공업7급     강   석   윤 (인)

확인자 : 정수시설과장           정   인   화 (인)