작업지시(2차) 내역

정비대상	정비내역	비고
LED 보안등기구 교체 설치	한남자락 LED 50W 132등 장충체육회 진입로 LED 50W 11등 한강진역 진입로 LED 50W 23등
공원등주 4m 1등용 교체 설치	용암배드민턴장 2본 설치 용산2가동 게이트볼장 4본 설치 후암배드민턴장 3본 설치
공원등주 아암 교체 설치	한남자락 아암 132개 설치 장충체육회 진입로 아암 11개 설치 한강진역 진입로 아암 23개 설치