작업지시서

□ 지시번호 : NO. 2016-5

□ 공 사 명 : 2016년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 지시일자 : 2016. 6. 24.

□ 작업기간 : 2016. 6. 27. ~ 6. 22.

□ 계 약 자 : ㈜신화티앤에스 대표 이용철

□ 지시내용 : 도로기전시설물 세척작업을 아래와 같이 지시하니 기한내                  완료하고 정비결과를 2016.6.22.까지 제출

□ 작업지시내역

연번	작업내용	비고
1	구기터널 화재수신기 1대 및 중계기 28대 교체