작업지시서

□ 지시번호 : NO. 2015-09

□ 공 사 명 : 2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

□ 지시일자 : 2015. 12. 9

□ 작업기간 : 2015. 12. 10 ~ 12. 18(9일간)

□ 계 약 자 : (주)청호파워텍  대표 이 순 형

□ 지시내용 : 도로기전시설물 9차작업을 아래와 같이 지시하니 기한내 완료하고               정비결과를 2015. 12. 18 까지 제출바람.

□ 작업지시내역

위치	연번	공종	규격	단위	수량
창동지하차도	1	고미(AL-중품)	고재	KG	145
	2	가로등기구철거	250W	개	29
	3	LED가로등기구설치	150W	개	29
	4	LED가로등기구(사급)	150W	개	29
북악터널	5	야간합성수지전기함설치	250×250×130	개	41
	6	칼블럭설치	9㎜	개	82