14년 배수지, 가압장 기계설비 수리

작  업  지  시  서(2차)

건 명	배수지․가압장 기계설비 수리
위 치	대현산배수지(성동구 금호동1가 1-72) 외 2개소
계 약 자	(주)대한펌프테크 대표자 : 김권희
수리기간	2014년 9월 22일 ～ 2014년 11월 10일까지(49일간)
수리개요	○ 대상 - 대현산배수지 관랑실(3개소) 배수펌프 및 배관 제작 설치 - 대현산, 아차산, 용마배수지 전동밸브작동기 점검․수리 ○ 사유 - 배수펌프의 장기사용(13년)으로 인한 노후 및 배관 부식 - 전동밸브작동기의 정기적 점검으로 고장예방 및 수명 연장
	○ 내역 - 배수펌프(2Hp×2대) 3개소 철거, 제작 설치 - 전동밸브작동기 점검 및 수리
예상금액	실제 작업한 수량을 산출하여 금액산정
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 8 급 성명 : 박 병 화 (서명)
	직급 : 공업 7 급 성명 : 오 정 훈 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년   9월   일

작성자 : 시설관리과 공업8급    박   병   화 (서명)

확인자 : 시설관리과장          이   시   우 (서명)