작 업 지 시 서 (통보)

지  시  번 호 : 시설물 보수 - 5번

공   사    명 : 2016년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(단가계약)

작업지시 일자  : 2016. 06. 24

작  업  기 간  : 2016. 06. 25 ~ 2016. 07. 25

시  공  업 체  : 효산건설  현장대리인 이준호

건설사업관리업체 : ㈜이준엔지니어링  관리기술자 박철웅

작업지시 내용  : 아래와 같이 시설물 보수 작업지시(통보)하니 기한내 완료(감독)하고

완료보고서를 2016. 07. 25까지 제출하기 바랍니다.

※ 작업 전 ․ 중 ․ 후 사진 첨부

작업지시 내역 – 노후밸브 및 변실정비

연번	구 분	위 치	조사내용	사진 현황	조치사항
1	시설물 (상수도맨홀)	강서로47다길 10 (내발산동698-28)	노후밸브		철개교체 및 밸브정비
2	〃	강서로47다길 20 (내발산동697-6(1))	노후밸브		철개교체 및 밸브정비
3	〃	강서로47다길 20 (내발산동697-6(2))	노후밸브		철개교체 및 밸브정비
4	〃	강서로47다길 28 (내발산동696-21)	밸브신설		철개교체 및 밸브정비
5	〃	강서로47다길 42 (내발산동710-49)	노후밸브		철개교체 및 밸브정비
6	〃	강서로47다길 44 (내발산동710-35)	노후밸브		철개교체 및 밸브정비
7	〃	강서로47다길 53 (내발산동709-29(1))	노후밸브		철개교체 및 밸브정비

연번	구 분	위 치	조사내용	사진 현황	조치사항
8	시설물 (상수도맨홀)	강서로47다길 53 (내발산동709-29(2))	노후밸브		철개교체 및 변실정비
9	〃	강서로 279-95 (내발산동717-2)	노후밸브		철개교체 및 밸브정비
10	〃	강서로45라길 69 (내발산동709-21(1))	노후밸브		철개교체 및 밸브정비
11	〃	강서로45라길 69 (내발산동709-21(2))	노후밸브		철개교체 및 밸브정비
12	〃	강서로45라길 59 (내발산동709-30)	노후밸브		철개교체 및 밸브정비
13	〃	초록마을로40 (화곡동 59-11)	변실정비		철개교체 및 밸브정비

작업지시 내역 – 노후밸브 및 변실정비

따로붙임 : 위치도(별도) 1부.  끝.

강서수도사업소(시설관리과장)