작 업 지 시 서 (통보)

□ 지  시  번 호 : 시설물보수 (17번)

□ 공   사    명 : 2015년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(단가계약)

□ 작업지시 일자  : 2015. 8. 17

□ 작  업  기 간  : 2015. 8. 19 ~ 2015. 9. 5

□ 시  공  업 체  : 카본코리아(주)  현장대리인  이 성 범

□ 건설사업관리업체 : ㈜이준엔지니어링  관리기술자  임 헌 대

□ 내        용  : 아래와 같이 시설물보수 작업지시(통보)하니 기한 내 완료(감독)하고

완료보고서를 2015. 9. 7까지 제출하기 바랍니다.

※ 작업 전 ․ 중 ․ 후 사진 첨부

작업지시 내역 – 불량맨홀 정비

지시 번호	위 치	현황	작업지시	작업 방법	비 고
1	방화대로23길 60	제수변 매몰, 철개노후	변실정비 및 철개교체	주간
2	곰달래로 166	철개 돌출	〃	〃
3	양천로73길 24	소음민원 3회, 철개노후	〃	〃
4	강서로 304	제수변 매몰, 주변 파손	〃	〃
5	양천로646-28	사각철개	〃	〃
6	화곡로13길 56	철개매몰, 침하	〃	〃
7	양천로27길129	철개 노후, 주변침하	〃	〃
8	금낭화로24길35(1)	철개 소음, 주변침하	〃	〃
9	금낭화로24길35(2)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
10	곰달래로31다길 39	철개 매몰, 제수변노후	변실정비, 제수변 교체	〃
11	곰달래로31다길 41	주변파손, 제수변노후	〃	〃
12	강서로26길 7	철개 매몰, 노후	변실정비, 철개교체	〃
13	강서로26길 48	철개 노후, 주변침하	〃	〃

따로붙임   위치도(별도) 1부.  끝.

강서수도사업소(시설관리과장)