작 업 지 시 서 (통보)

□ 지  시  번 호 : 시설물보수 (27번)

□ 공   사    명 : 2015년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(단가계약)

□ 작업지시 일자  : 2015. 10. 15

□ 작  업  기 간  : 2015. 10. 15 ~ 2015. 11. 2

□ 시  공  업 체  : 카본코리아(주)  현장대리인  이 성 범

□ 건설사업관리업체 : ㈜이준엔지니어링  관리기술자  임 헌 대

□ 내        용  : 아래와 같이 시설물보수 작업지시(통보)하니 기한 내 완료(감독)하고

완료보고서를 2015. 11. 2까지 제출하기 바랍니다.

※ 작업 전 ․ 중 ․ 후 사진 첨부

작업지시 내역 – 불량맨홀 정비

지시 번호	위 치	현황	작업지시	작업 방법	비 고
1	등촌로39다길1 (등촌동 516-1)	철개 노후, 주변침하	변실정비 및 철개교체	주간
2	등촌로39다길6-3 (등촌동 517-6)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
3	등촌로39다길12-3 (등촌동 517-16)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
4	금낭화로11길40 (방화동 583-25)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
5	양천로14길109 (방화동 584-9)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
6	금낭화로11길64 (방화동 592-2)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
7	금낭화로7길21 (방화동 592-29)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
8	초원로11길20 (방화동 590-27)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
9	금낭화로11길56 (방화동 593-30)	철개 노후, 주변침하	〃	〃

강서수도사업소(시설관리과장)