작 업 지 시 서 (통보)

□ 지  시  번 호 : 시설물보수 (29번)

□ 공   사    명 : 2015년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(단가계약)

□ 작업지시 일자  : 2015. 11. 9

□ 작  업  기 간  : 2015. 11. 9 ~ 2015. 11. 24

□ 시  공  업 체  : 카본코리아(주)  현장대리인  이 성 범

□ 건설사업관리업체 : ㈜이준엔지니어링  관리기술자  임 헌 대

□ 내        용  : 아래와 같이 시설물보수 작업지시(통보)하니 기한 내 완료(감독)하고

완료보고서를 2015. 11. 24까지 제출하기 바랍니다.

※ 작업 전 ․ 중 ․ 후 사진 첨부

작업지시 내역 – 불량맨홀 정비

지시 번호	위 치	현황	작업지시	작업 방법	비 고
1	삼정그린코아APT 103동 (염창동282)	철개 노후, 주변침하	변실정비 및 철개교체	주간
2	공항대로59다길227(1) (염창동263-13)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
3	공항대로59다길227(2) (염창동263-13)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
4	공항대로59다길199 (염창동263-17)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
5	공항대로59다길179 (염창동264-19)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
6	공항대로59다길158 (염창동279-4)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
7	공항대로59다길156 (염창동279-3)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
8	공항대로69길39 (염창동279-10)	철개 노후, 주변침하	〃 (2개소)	〃
9	공항대로59다길179 (염창동 264-19)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
10	공항대로75길42 (염창동 262-2)	철개 노후, 주변침하	〃	〃
11	화곡로14길19 (화곡동 1087)	철개 매몰	〃	〃

강서수도사업소(시설관리과장)