작 업 지 시 서

공 종	■유지관리 ■부품교체 □긴급복구 □안전관리 ■부품구매
작 업 명	구의정수장 염소투입설비 세관 및 정비
위 치	염소가스 저장실 및 투입설비실
계 약 자	(주)동방수기 대표이사 김태호
작업기간	2016년 08월 29일 ~ 2016년 10월 14일까지
작업개요	1) 구의정수장 염소투입설비 세관 가) 기화기 세관 – 150kg/hr×2대 나) 염소투입기 세관 및 부품교체 – 6대 다) 진공조절기 세관 및 부품교체 – 189kg/hr×2대 라) 염소가스 스트레이너 세관 및 필터교체 - 2개
작업내역	기자재명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	연간단가 계약내역서 참조		1	식	24,147,400	24,147,400
	공 급 가 액					21,952,200
	부 가 가 치 세					2,195,200
	합 계					24,147,400

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2016년 08월   일

작성자 : 정수과  공업6급  성명 조평대 (서명)

확인자 : 정수과  정수과장  성명 서한호 (서명)