작 업 지 시 서

건 명	월계1증압장 모터펌프 수리
위 치	경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-42
계 약 자	동원펌프 주식회사 대표이사 김 덕 환
수리기간	2015 년 9 월 07 일 ～ 2015 년 9 월 11일까지(5일간)
수리개요	○ 월계1증압장 - 모터와 펌프 연결관련 부품 마모로 토출압 저하
	○ 내역 : 권선교체, 모타 펌프 베어링교체, 웨어링 교체, 슬리브교체 기타 관련 부품
예상금액	1000만원
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 7 급 성명 : 정 희 철 (서명)
	직급 : 공업 6 급 성명 : 김 충 완 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2015년   9월   일

작성자 : 시설관리과 공업7급    정   희   철  (서명)

확인자 : 시설관리과장          이   계   환  (서명)