작 업 지 시 서

지시번호 : 2014 – 1

공 사 명 : 2014년 공원등 정비공사(연간단가)

지시일자 : 2014. 3. 20.

작업기간 : 2014. 3. 21. ~ 4. 15.

계약상대자 : 임피던스 대표 김경민

내    용 : 아래와 같이 2014년 공원등 정비공사에 대해 작업지시(1차) 하오니             기한 내 완료하고, 완료내역과 함께 사진 첨부하여 제출바랍니다.

※ 사전보고 사항 : 금일(익일) 작업공정보고(작업자 안전교육 실시 여부 포함)

7. 작업지시 내역

연번	위 치	대상시설물	작업지시내역	비 고
1	평화의공원 난지연못	분수조명등	부점등 및 누전선로 정비	시설과-804호 (2014.2.18.)
2	노을공원 눈썰매장	수중펌프용 전선로 신설	눈썰매장 습지대 수중펌프용 전원설치	시설과-1088호 (2014.3.5.)
3	노을공원	접지선, 접지동봉	구조물(도전) 접지선 및 접지동봉 교체	자체점검 사항
4	서대문독립공원	조명등 설치	서대문독립공원 커뮤니티센터 설치에 따른 간접조명등 설치	공원운영과-2247호 (2014.2.11.)
5	서서울호수공원 게이트볼장	전선로 신설	게이트볼장 조성으로 인한 간이화장실 전원설치 ※ 산책로 정비공사에 따른 임시전원	공원운영과-4231호 (2014.3.13.)
6	서서울호수공원 배드민턴장	배드민턴장 계량기 설치	전자식계량기 2EA 설치	공원운영과-4231호 (2014.3.13.)
7	서서울호수공원 다목적운동장아래	공원등 이설	중앙계단 폐쇄로 인한 공원등 2본 다목적운동장 아래 신설계단로로 이설	공원운영과-4231호 (2014.3.13.)
8	서서울호수공원 문화데크 앞	전선로 신설	기존선로 누전으로 인한 볼라드등 전원설치(약39m)	공원운영과-1248호 (2014.1.23.)
9	서서울호수공원 잣나무숲	공원등 설치	잣나무숲 산책로 공원등 3본 설치	민원발생지역
10	여의도공원	램프, 안정기	내부순환로 LED램프 교체 및 안정기 철거	수량 추후 통보